様式第１号  専用水道確認申請書

年 月 日 那須町長 様 申請者住所： 氏名： 印 （法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地 及び名称並びに代表者の氏名） 専用水道確認申請書 専用水道の布設工事の設計が水道法第５条の規定による施設基準に適合するものであることについての確認を受けたいので、同法第３３条第１項の規定により関係書類を添えて申請します。 専用水道名称. 水道事務所の所在地 （連絡先）. 添付書類 １ 専用水道確認申請概要調書（様式第２号） ２ 水源の水量の概算（揚水試験結果等） ３ 水道原水の水質検査結果の写し ４ 水道施設の概要（フローシート等） ５ その他 (1) 水の供給を受ける者の数を記載した書類 (2) 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面 (3) 水道施設の位置を明らかにする図面 (4) 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図 (5) 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図 (6) 導水管、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

様式第２号  専用水道確認申請概要書

| １ | 給水対象地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | 給水人口等 |  |  |  |  | 計画給水人口 |  |  |  |  | 人 |  |  |  | 左記以外の人口 |  |  |  |  |  | 人 |  |
| ３ | 給水量 |  |  |  |  | １日最大給水量 |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |  | １日平均給水量 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |
|  |  | １日最大給水量内訳 |  |  |  | 生活用 ㎥／日、事業用 ㎥／日、( ) ㎥／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活用給水量 |  |  |  | １人１日最大 |  |  | ㍑／人日 |  |  |  |  |  | １人１日平均 |  |  |  | ㍑／人日 |  |  |  |
| ４ | 取水施設の内容 |  |  |  |  |  |  | № １ |  |  |  |  |  | № ２ |  |  |  |  |  | № ３ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水源種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水源の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 取水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水源水量の概算 |  |  |  | 取水可能量 |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 計画取水量 |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |
|  | 浄水施設の内容 |  |  |  |  | 浄水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 滅菌方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送配水施設 | 送水施設の内容 |  |  |  | ポンプ |  | № １ |  |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № ２ |  |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № ３ |  |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送水管 |  | 口径（ ｍ／ｍ）・延長（ ｍ） 口径（ ｍ／ｍ）・延長（ ｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配水地の内容 |  |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配水管 | 管種 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水道法施行令第１条第１項に該当する導管の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 最大静水圧 |  |  | 第１給水区域 |  |  |  |  |  |  |  | 最小動水圧 |  |  |  | 第１給水区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第２給水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第２給水区域 |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 工事着手及び完了予定年月日 |  |  |  |  |  | 着手年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 完了年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

様式第４号  専用水道届出書

年 月 日 那須町長 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 （法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地 及び名称並びに代表者の氏名） 専用水道届出書 水道法第３条第６項に規定する専用水道の要件に該当することとなったので、届出します。 専用水道名称. 水道事務所の所在地 （連絡先）. 添付書類 １ 専用水道確認申請概要調書（様式第５号） ２ 供給する水の水質検査結果の写し ３ その他（水道施設の概要を明らかにする図面等）

様式第５号  水道施設概要調書

| １ | 給水対象地域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | 給水人口等 |  |  |  |  | 計画給水人口 |  |  | 人 |  |  |  | 左記以外の人口 |  |  |  |  |  | 人 |  |
| ３ | 給水量 |  |  |  |  | １日最大給水量 |  |  | ㎥／日 |  |  |  | １日平均給水量 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |
|  |  | １日最大給水量内訳 |  |  |  | 生活用 ㎥／日、事業用 ㎥／日、( ) ㎥／日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活用給水量 |  |  |  | １人１日最大 |  | ㍑／人日 |  |  |  |  | １人１日平均 |  |  |  | ㍑／人日 |  |  |  |
| ４ | 取水施設の内容 |  |  |  |  |  | № １ |  |  |  |  | № ２ |  |  |  |  |  | № ３ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水源種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水源の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 取水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水源水量の概算 |  |  |  | 取水可能量 | ㎥／日 |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 計画取水量 | ㎥／日 |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |  |  |  | ㎥／日 |  |  |
|  | 浄水施設の内容 |  |  |  |  | 浄水方法 |  |  |  |  |  |  | 滅菌方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送配水施設 | 送水施設の内容 |  |  |  | ポンプ | № １ |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № ２ |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № ３ |  |  | 口径（ ｍ／ｍ）・出力（ ＫＷ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 送水管 | 口径（ ｍ／ｍ）・延長（ ｍ） 口径（ ｍ／ｍ）・延長（ ｍ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配水地の内容 |  |  |  | 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配水管 | 管種 口径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水道法施行令第１条第１項に該当する導管の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他の施設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ | 最大静水圧 |  |  | 第１給水区域 |  |  |  |  |  | 最小動水圧 |  |  |  | 第１給水区域 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第２給水区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第２給水区域 |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 水道施設設置年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第６号  専用水道給水開始届出書

年 月 日 那須町長 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 専用水道給水開始届出書 新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始するので、水道法第３４条第１項において準用する水道法第１３条第１項の規定に基づき、関係書類を添えて届け出ます。 確認年月日; 年 月 日. 確認番号. 専用水道の名称及び水道事務所の所在地. 工事完了年月日; 年 月 日. 給水開始予定年月日; 年 月 日. 添付書類 １ 水質検査結果（写） ２ 施設検査結果（写） ３ 施設の系統図 ４ 給水開始をした区域を明らかにする地図

様式第７号  専用水道施設工事検査結果書

専用水道名. 工事区分; 施設名. 区分. 工期; 着工; 竣工. 検 査 内 容; 特記事項 （検査条件等）. 項目; 内 容; 検査結果. 施設能力等; 取水、浄水、配水施設等の性能、能力、流量、圧力、耐力等. 漏水; コンクリート構造物、送配水管等について漏水の有無. 汚染; 取水場、浄水場、配水池及びポンプます等における汚染の有無. 圧力; 最大静水圧; kPa. 最小動水圧; kPa. その他. 専用水道施設工事検査結果書 年 月 日に水道法第１３条第１項に定める施設検査を行った結果、上記のとおり異常ありません。 水道技術管理者 印

様式第８号  専用水道記載事項変更届出書

年 月 日 那須町長 平山 幸宏 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 専用水道記載事項変更届出書 専用水道確認申請書の記載事項を変更したので、水道法第３３条第３項に基づき届け出ます。 確認年月日; 年 月 日. 確認番号. 専用水道の名称及び水道事務所の所在地. 変更内容. 変更年月日; 年 月 日. 変更理由. 注）専用水道届出書において記載事項を変更した場合及び専用水道の名称を変更した場合については、この様式を準用する。

様式第９号  専用水道廃止届出書

年 月 日 那須町長 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 専用水道の廃止届出書 専用水道を廃止したので、届出します。 専用水道の名称; 専用水道. 水道事務所の所在地; 那須町大字 番地. 廃止年月日; 年 月 日. 確認年月日・番号; 年 月 日. 廃止の理由.

様式第１０号  専用水道技術管理者設置（変更）届出書

年 月 日 那須町長 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 専用水道技術管理者設置（変更）届出書 水道法第３４条第１項において準用する第１９条第１項の規定により水道技術管理者を設置（変更）したので届出します。 専用水道の名称. 専用水道所在地. 設置（変更）年月日; 年 月 日. 水道技術管理者氏名. 水道技術管理者の 資格要件. 添付書類 １ 水道技術管理者の資格を有することを証する書面 （水道技術管理者の実務経験に関する履歴のほか、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等）

【水道技術管理者の実務経験に関する履歴】

| 期 間 | 所属機関（会社名等）及び水道に係る業務の内容 |
| --- | --- |

様式第１１号  専用水道技術業務委託届出書

年 月 日 那須町長 様 届出者住所： 届出者氏名： 印 専用水道技術業務委託届出書 水道の管理に関する技術上の業務の委託を開始（終了）したので、水道法第３４条第１項において準用する第２４条の３第２項の規定に基づき、関係書類を添えて届出します。 専用水道の名称. 水道事務所の所在地. 確認年月日・番号; 年 月 日. 水道管理業務受託者の住所及び氏名 （法人又は組合にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名）. 委託した業務の範囲. 受託水道業務技術管理者氏名. 委託業務開始日及び契約期間. 注）受託水道業務技術管理者の変更の場合についても、この様式を準用する。 添付書類 １ 委託契約書の写し ２ 受託水道業務技術管理者の資格及び選任を証する書面

【水道技術管理者の実務経験に関する履歴】

| 期 間 | 所属機関（会社名等）及び水道に係る業務の内容 |
| --- | --- |

注）受託水道技術管理者の実務経験に関する履歴の他、必要に応じ、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等を添付する。